## data
| DATOS CLIENTE | [6 empty] | DATOS EQUIPO
N | NOMBRE / RAZÓN SOCIAL | DNI / RUC | CELULAR | CORREO | DIRECCIÓN | PAIS | DEPARTAMENTO | MARCA | MODELO | SERIAL | MAC | FECHA ADQUISICIÓN | FECHA INGRESO | GARANTÍA | ESTADO DE INGRESO | DIAGNÓSTICO INICIAL | OBSERVACIONES CLIENTE | ACCIONES REALIZADAS | COMENTARIOS | RESPONSABLE | FECHA_SOPORTE | DIAGNÓSTICO_METTA | FECHA_DIAGNÓSTICO | FECHA_SOLUCIÓN | ENTREGADO A SOPORTE | FECHA_ENTREGADO | ENTREGADO A CLIENTE | ESTADO POST SERVICIO | PRÓXIMO MANT.
1 | JESUS MARIN |  | 51 917 837 120 |  |  | PERÚ | HUANUCO | METTATEC | X5RT |  |  | 2025-02-01 | 2025-03-05 | SI | REPARADO | OPERACIONAL |  | OPERACIONAL |  |  | 2025-03-05 | SI | 2025-03-11 10:36 | 2025-03-11 | SI | 2025-03-11 10:52 | SI | OPERATIVO | 2026-03-11 10:52
2 | YILMAR HUGO ZUÑIGA PATIÑO |  |  | catastroyz@gmail.com |  | PERÚ | CUSCO | METTATEC | X5R | PEX5-250029 |  | 2025-01-31 | 2025-02-20 | SI | USADO | COMPONENTES MECANICOS | No carga la batería por defecto de fábrica. | COMPONENTES MECANICOS | PROBLEMA EN EL CIRCUITO BMS DE LA BATERÍA. Se solucionó reemplazando la batería. Luego de las pruebas, está todo operativo. | Jean Carlos | 2025-02-20 | SI | 2025-02-24 | 2025-02-25 | SI | 2025-02-25 | SI | OPERATIVO | 2026-02-25
3 | ROCIO SERRANO |  | 51982580217 |  |  | PERÚ | JAEN | METTATEC | X5R | PEX5-23396 |  | 2024-06-18 | 2025-03-05 | SI | USADO | COMPONENTES MECANICOS | EQUIPO NO ENCIENDE NI APAGA, NI ESTANDO CON CONECTADO AL TOMA. NO SE LOGRO LA ACTUALIZACION DE FIRMWARE PORQUE NO ENCIENDE | COMPONENTES MECANICOS | Cambio de batería interna | Augusto | 2025-03-05 | SI | 2025-03-05 | 2025-03-06 | SI | 2025-03-06 | SI | OPERATIVO | 2026-03-06
4 | MAYRA CONSUELO MENDOZA ARBILDO | 45921883 | 51 928 603 478 |  |  | PERÚ | AYACUCHO | METTATEC | X5RT | PEX5-23840 |  | 2025-01-31 | 2025-02-28 | SI | NUEVO | HARDAWRE | Boton de bateria no permiite enceder el equipo | HARDAWRE | Problema en la sección de potencia de la placa.Reparación de la potencia de la placa | Adrian Hinostroza | 2025-02-28 | SI | 2025-02-26 | 2025-02-27 | SI | 2025-02-27 | SI | OPERATIVO | 2026-02-27
5 | CONTOPPERU SAC | 20600264495 | 51 947 407 080 |  |  | PERÚ |  | METTATEC | X5RT | PEX5 -23117 |  | 2023-02-01 | 2025-01-01 | NO | REPARADO | COMPONENTES MECANICOS | No enciendo el equipo, problema en el botón | COMPONENTES MECANICOS | Se cambio del boton | Adrian Hinostroza | 2025-01-01 | SI | 2025-02-27 | 2025-02-27 | SI | 2025-02-27 | SI | OPERATIVO | 2026-02-27
6 | CONTOPPERU SAC | 20600264495 | 51 947 407 080 |  |  | PERÚ |  | METTATEC | X5R | PEX5 -23118 |  | 2023-02-01 | 2025-01-01 | NO | USADO | HARDAWRE | Ninguno | OTROS | - | Adrian Hinostroza | 2025-01-01 | SI | 2025-02-27 | 2025-02-27 | SI | 2025-02-27 | SI | OPERATIVO | 2026-02-27
7 | JSAP ENGINEERS E.I.R.L. | 20611634367 | 945072415 | jorsaalpan@gmail.com | RIOJA, SAN MARTIN | PERÚ | SAN MARTIN | METTATEC | X5R | PEX5-23830 | 4DBE | 2025-06-01 | 2025-06-03 | SI | NUEVO | HARDAWRE | No enciende la luz LED correspondiente a SAT | HARDAWRE | Se reemplazo el LED | Adrian Hinostroza | 2025-01-01 | SI | 2025-02-01 | 2025-02-01 | SI | 2025-03-07 | SI | OPERATIVO | 2025-03-07
8 | ANTHONYN GARCIA |  | 52 1 249 168 7185 |  |  | MEXICO |  | METTATEC | X5RT |  | BC7E | 2023-05-14 | 2025-03-11 | NO | USADO | HARDAWRE | Tengo un problema con mis gnss, son unos x5R, actualicé su firmware al 9.0, y después de eso, ya no se pueden apagar, es decir, los apago y en un par de segundos se vuelven a prender automáticamente, intente apagarlos desde la aplicación al igual que manualmente con el botón azul, y en ambos casos no me se mantienen apagados, quise cambiar de nuevo a la versión de firmware a la 8.2, pero cambiándolo el gnss al modo para poder leerlo en la computadora, ya no me aparece el dispositivo en la compu, no se si se puedan reiniciar de alguna forma, o que es lo que podría hacer. Como adicional, me di cuenta que la luz de SAT esta parpadeando siempre, cambiándolo en cualquier modo de toma de datos, y también después de apagado el dispositivo prende en ese lapso entre que se apago y se prende automáticamente. | HARDAWRE | Se reparó | Adrian Hinostroza | 2025-03-11 | SI | 2025-03-13 11:16 | 2025-03-13 | SI | 2025-03-13 15:48 | SI | OPERATIVO | 2026-03-13
9 | ANTHONYN GARCIA |  | 52 1 249 168 7185 |  |  | MEXICO |  | METTATEC | X5R |  | BC32 | 2023-05-14 | 2025-03-11 | NO | USADO | HARDAWRE | Tengo un problema con mis gnss, son unos x5R, actualicé su firmware al 9.0, y después de eso, ya no se pueden apagar, es decir, los apago y en un par de segundos se vuelven a prender automáticamente, intente apagarlos desde la aplicación al igual que manualmente con el botón azul, y en ambos casos no me se mantienen apagados, quise cambiar de nuevo a la versión de firmware a la 8.2, pero cambiándolo el gnss al modo para poder leerlo en la computadora, ya no me aparece el dispositivo en la compu, no se si se puedan reiniciar de alguna forma, o que es lo que podría hacer. Como adicional, me di cuenta que la luz de SAT esta parpadeando siempre, cambiándolo en cualquier modo de toma de datos, y también después de apagado el dispositivo prende en ese lapso entre que se apago y se prende automáticamente. | HARDAWRE | Se reparó | Adrian Hinostroza | 2025-03-11 | SI | 2025-03-14 13:03 | 2025-03-13 | SI | 2025-03-13 15:48 | SI | OPERATIVO | 2026-03-13
10 | CEALING SAC |  | 51 964 307 020 |  |  | PERÚ |  | METTATEC | X5R |  |  | 2024-01-01 | 2025-01-01 | NO | USADO | HARDAWRE | Se quemo la placa | HARDAWRE | Se reparó la placa | Adrian Hinostroza | 2025-01-01 | SI | 2025-02-15 | 2025-02-15 | SI | 2025-02-17
11 | CEALING SAC |  | 51 964 307 020 |  |  | PERÚ |  | METTATEC | X5R |  |  | 2024-01-01 | 2025-01-01 | NO | USADO | HARDAWRE | Se quemo la placa | HARDAWRE | Se reparó la placa | Adrian Hinostroza | 2025-01-01 | SI | 2025-02-15 | 2025-02-15 | SI | 2025-02-17
12 | PICHARDO Y NEYRA S.A.C. | 20571513235 |  | PICHARDOYNEYRA@HOTMAIL.COM | HUACHO | PERÚ | LIMA | METTATEC | X5RT | PEX5-250079 |  | 2025-03-05 | 2025-03-17 | SI | NUEVO | COMPONENTES MECANICOS | No carga la batería | COMPONENTES MECANICOS | Se cambió la batería | Adrian Hinostroza | 2025-03-17 | SI | 2025-03-17 17:59 | 2025-03-17 | SI | 2025-03-17 17:59 | SI | OPERATIVO
13 | BRENDA SILVESTRE |  | 982041009 |  | LIMA | PERÚ | LIMA | METTATEC | X5R | PEX5-23770 | 4E72 |  | 2025-03-20 | SI | USADO | COMPONENTES MECANICOS | Se escuchan piezas sueltas dentro del equipo | COMPONENTES MECANICOS | Se pusieron tornillos metálicos (Actualización) | Adrian Negri | 2025-03-20 | SI | 2025-03-21 11:22 | 2025-03-21 11:22 | SI | 2025-03-21 | SI | OPERATIVO
Formulas:
FECHA_SOPORTE = [FECHA INGRESO]
PRÓXIMO MANT. = [FECHA_ENTREGADO]+365